## Primäravluftning
Dimensionering af ventilation i spildevandsanlæg type I (50 % fyldningsgrad) iht. DS-EN 12056
Henviser til beregning stamledning (Primær ventilation).
Projekt: |  |  |  |  | Udført af:
Ejendomsbetegnelse: |  |  |  |  | Dato:
Stamledningens betegnelse:
PRIMÆR VENTILATION |  |  | Antal af tilsluttede enheder:
|  | Antal etager: | - | 2 | 3 | 3 | -
Type af afløbsenhed | Kapacitet (l/s) |  | Kælder | Plantegning Typ 1 | Plantegning Typ 2 | Plantegning Typ 3 | Loftsrum
Håndvask, Bidét | 0.5 | →
Brusebad uden lukbar bundventil | 0.6 | →
Brusebad med lukbar bundventil | 0.8 | →
Urinal med cisterne | 0.8 | →
Urinal med spuleventil | 0.5 | →
Urinalrende | 0.2 | →
Badekar | 0.8 | →
Køkkenvask | 0.8 | →
Køkkenvask (Husholdning) | 0.8 | →
Vaskemaskine 6 Kg | 0.8 | →
Vaskemaskine 12 Kg | 1.5 | →
Toilet 6 l | 2 | →
Toilet 9 l | 2.5 | →
Gulvafløb DN 50 | 0.8 | →
Gulvafløb DN 70 | 1.5 | →
Gulvafløb DN 100 | 2 | →
Anden enhed: |  | →
Anden enhed: |  | →
Anden enhed: |  | →
Sammenlagt standardflow (l/s): |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sammenlagt Normalflow for stammen (l/s): | 0
Frekvensfaktor K: | 0.5 | → | Frekvensfaktor vælges efter anvendelsesområde |  | Anvendelsesområde |  | K
Forventet flow Qww (l/s): | 0 |  |  |  | Periodisk brug (Hjem, kontorer, osv.) |  | 0.5
Tilført kontinuerligt flow Qc (l/s): | 0 |  |  |  | Hyppig brug (Sygehuse, Skoler, Hotel, osv.) |  | 0.7
Tilført pumpet flow Qp (l/s): | 0 |  |  |  | Kontinuerlig brug (Offentlige toiletter, osv.) |  | 1
Total flow Qtot (l/s): | 0 | Hvilken vakuumventil skal jeg vælge? |  |  | Specielle forhold (Laboratorie, osv.) |  | 1.2
Påkrævet kapacitet vakuumventil Qa (l/s): | 0 | 173937-050, 173937-040
(Stamledning: Qa = 8 x Qtot)
Flow | VVS (artikel)
0-11,3 l/s = | 173937-050 (50/40), 173937-040 (40)
11,4-35 l/s = | 173937-075 (75)
35,1-78 l/s = | 173937-110 (110)

## Sekundäravluftning
Dimensionering af vakuumventiler i spildevandsanlæg type I (50 % fyldningsgrad) iht. DS-EN 12056.
Henviser til beregning for tilslutningsledning (Sekundær ventilation).
Projekt: |  |  |  | Dato:
Ejendomsbetegnelse: |  |  |  | Udført af:
Kontakt:
SEKUNDÆR VENTILATION
Installationsgenstand | Kapacitet (l/s) |  | Antal
Håndvask, Bidét | 0.5 | →
Brusebad uden lukbar bundventil | 0.6 | →
Brusebad med lukbar bundventil | 0.8 | →
Urinal med cisterne | 0.8 | →
Urinal med spuleventil | 0.5 | →
Urinalrende | 0.2 | →
Badekar | 0.8 | →
Køkkenvask | 0.8 | →
Køkkenvask (Husholdning) | 0.8 | →
Vaskemaskine 6 Kg | 0.8 | →
Vaskemaskine 12 Kg | 1.5 | →
Toilet 6 l | 2 | →
Toilet 9 l | 2.5 | →
Gulvafløb DN 50 | 0.8 | →
Gulvafløb DN 70 | 1.5 | →
Gulvafløb DN 100 | 2 | →
Anden enhed: |  | →
Anden enhed: |  | →
Anden enhed: |  | →
Sammenlagt Standardflow (l/s): |  |  | 0
Tilført kontinuerligt flow Qc (l/s): |  |  | 0
Tilført pumpet flow Qp (l/s): |  |  | 0
Total flow Qtot (l/s): |  |  | 0
Påkrævet kapacitet af vakuumventil Qa (l/s): |  |  | 0 | (For tilsluttet ledning: Qa = 1 x Qtot)
Flow | VVS artikel
0-11 l/s = | 193937-050, 173937-040
11,1-35 l/s = | 193937-075
35,1-78 l/s = | 173937-110