## Primærventilasjon
Dimensjonering av lufteledning til avløpssystem type System I (50 % fyllningsgrad) i henhold til NS-EN 12056.
Viser til beregning for koblingsledning (primærventilasjon)
Prosjekt: |  |  |  |  | Dato:
Adresse: |  |  |  |  | Utført av:
ID Hovedstamme
PRIMÆRVENTILASJON |  |  | Antal avloppsenheter anslutna:
|  | Antal plan: | - | 2 | 3 | 3 | -
Utstyrsgjenstander | Normalvannmengde (l/s) |  | Kjellerplan | Etasjeplan 1 | Etasjeplan 2 | Etasjeplan 3 | Loftsplan
Servant, Bidét | 0.5 | →
Dusj med propp | 0.6 | →
Dusj uten propp | 0.8 | →
Urinal med sisterne | 0.8 | →
Urinal med spyleventil | 0.5 | →
Urinalrenne | 0.2 | →
Badkar | 0.8 | →
Kjøkkenvask | 0.8 | →
Oppvaskmaskin (for bolig) | 0.8 | →
Vaskemaskin, 6 Kg | 0.8 | →
Vaskemaskin, 12 Kg | 1.5 | →
Vannklosett 6 l | 2 | →
Vannklosett 9 l | 2.5 | →
Gulvsluk DN 50 | 0.8 | →
Gulvsluk DN 70 | 1.5 | →
Gulvsluk DN 100 | 2 | →
Annet utstyr: |  | →
Annet utstyr: |  | →
Annet utstyr: |  | →
Summert Normalvannmengde (l/s): |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summert Normalvannmengde for stammen(l/s): | 0
Frekvensfaktor K: | 0.5 | → | Frekvensfaktor velges i henhold til bruksområde |  | Användningsområde |  | K
Forventet vannmengde Qww (l/s): | 0 |  |  |  | Periodisk drift (boliger, kontorer, etc.) |  | 0.5
Tilført kontinuerlig vannmengde Qc (l/s): | 0 |  |  |  | Hyppig drift (sykehus, skoler, hoteller etc) |  | 0.7
Tilført pumpet vannmengde Qp (l/s): | 0 |  |  |  | Kontinuerlig drift (offentlige toaletter, etc.) |  | 1
Total vannmengde Qtot (l/s): | 0 | Hvilken lufteventil velger jeg? |  |  | Spesielle forhold (laboratorium, etc.) |  | 1.2
Nødvendig kapasitet til lufteventil Qa (l/s): | 0 | 3131162, 3131164, 3131166
(För stamledning: Qa = 8 x Qtot)
Flöde | RSK (artikel)
0-11,3 l/s = | 3131162 (50/40), 3131164 (40-adapter) , 3131166 (40)
11,4-35 l/s = | 3131160 (75)
35,1-78 l/s = | 3131161 (110)

## Sekundærventilasjon
Dimensjonering av lufteledning til avløpssystem type System I (50 % fyllningsgrad) i henhold til NS-EN 12056.
Viser til beregning for koblingsledning (sekundærventilasjon)
Prosjekt: |  |  |  | Dato:
Adresse: |  |  |  | Utført av:
ID Hovedstamme
SEKUNDÆRVENTILASJON
Utstyrsgjenstander | Normalvannmengde (l/s) |  | Antall
Servant, Bidét | 0.5 | →
Dusj med propp | 0.6 | →
Dusj uten propp | 0.8 | →
Urinal med sisterne | 0.8 | →
Urinal med spyleventil | 0.5 | →
Urinalrenne | 0.2 | →
Badkar | 0.8 | →
Kjøkkenvask | 0.8 | →
Oppvaskmaskin (for bolig) | 0.8 | →
Vaskemaskin, 6 Kg | 0.8 | →
Vaskemaskin, 12 Kg | 1.5 | →
Vannklosett 6 l | 2 | →
Vannklosett 9 l | 2.5 | →
Gulvsluk DN 50 | 0.8 | →
Gulvsluk DN 70 | 1.5 | →
Gulvsluk DN 100 | 2 | →
Annet utstyr: |  | →
Annet utstyr: |  | →
Annet utstyr: |  | →
Summert Normalvannmengde (l/s): |  |  | 0
Tilført kontinuerlig vannmengde Qc (l/s): |  |  | 0
Tilført pumpet vannmengde Qp (l/s): |  |  | 0
Total vannmengde Qtot (l/s): |  |  | 0
Nødvendig kapasitet til lufteventil Qa (l/s): |  |  | 0 | (For tiklkoblet ledning: Qa = 1 x Qtot)
Vannmengde | NRF nummer
0-11 l/s = | 3131162, 3131164, 3131166
11,1-35 l/s = | 3131160
35,1-78 l/s = | 3131161